## Sheet1
仪器设备（标准物质）配置表
检验检测机构地址：xxxxx南路39号公馆1008室
序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 仪器设备（标准物质） |  |  | 溯源方式 | 有效日期 | 确认结果
|  | 序号 | 名称 |  | 名称 | 型号/规格/等级 | 测量范围
1 | 主体结构工程检测 | 1.1 | 钻芯法检测混凝土强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016 | 混凝土压力机 | DYE-2000 | （0-2000）KN | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  |  |  | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019 | 混凝土压力机 | DYE-2000 | （0-2000）KN | 校准 | 2022-06-24 | 满意
5 抗压强度试验
6 轴心抗压强度试验
|  | 1.2 | 碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | 碳化深度测量仪 | LR-TH10 | （0.5-100）mm | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  | 1.3 | 钢筋直径 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 9.4 混凝土中钢筋直径检测 | 钢筋扫描仪 | KON-RBL (D) | 深度范围(0-200)mm 钢筋直径测量范围：（6-50）mm | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  |  |  | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019 5 钢筋公称直径检测 | 钢筋扫描仪 | KON-RBL (D) | 深度范围(0-200)mm 钢筋直径测量范围：（6-50）mm | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  | 1.4 | 构件尺寸偏差与变形检测 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 8构件尺寸偏差与变形检测 | 水准仪 | DSZ2 | 32倍 | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  | 1.5 | 结构构件性能检验 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 12结构构件性能检验 | 万能试验机 | DR-501 | （0-100）KN | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  | 1.6 | 砂浆强度 | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2017 | 砂浆强度检测仪 | SJY-800B | （0-30）MPA | 检定 | 2022-06-24 | 满意
2 | 钢结构工程检测 | 2.1 | 钢结构连接检测 | 《钢结构现场检测技术标准 》GB/T 50621-2010 第4章 第8章 | 金属超声波检测仪 | ZBL-630 | 0-6000mm钢纵波 | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  | 2.2 | 钢结构几何尺寸检测 | 《钢结构工程施工质量验收规范 》GB 50205-2020 8.5 钢构件外形尺寸 | 超声波测厚仪 | LZS322K | 0.75-350mm | 校准 | 2022-06-24 | 满意
|  | 2.3 | 防火涂层厚度检测 | 《钢结构现场检测技术标准 》GB/T 50621-2010 13 防火涂层厚度检测 | 涂层厚度测定仪 | DT156 | 0-1250um | 校准 | 2022-06-24 | 满意
注：①申请时，为了简化此表的填写，参数相同的不重复填写，序号可以不连续； ②溯源方式填写：检定、校准、内部校准等； ③多实验场所的检验检测机构，按不同实验场所分别填写； ④确认意见分为“符合”和“不符合”两种，机构应对仪器设备检定校准的数据和结果进行分析，判断是否符合检验检测标准、技术规范、程序的要求。